## Лист1
Замечания к схеме теплоснабжения Муринского ГП
1. Таблица №55 стр.201 ТОМ 1 ОМ
Величина потерь тепловой энергии в 2022 году- |  |  |  | 21497.75 | Гкал
2. Таблица 75 стр.231 ТОМ 1 ОМ
Потребление условного топлива - |  |  | 53784.548 | т.у.т
3.Таблица 33 "Балансы тепловой мощности котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»" стр.182 ТОМ 2 ОМ
2026 год
Наименование системы теплоснабжения | Число часов работы в год | Производство тепловой энергии | Собст. нужды | Покупка т.э. | Отпуск в сеть | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  | Вид топлива | Расход топлива (по видам топлива) | Низшая теплотворная способность топлива | Удельный расход условного топлива на выработку ТЭ, | Удельный расход условного топлива на отпуск ТЭ, | Расход электроэнергии | Расход холодной воды
[7 empty] | Всего | Отопление, вентиляция и пр. | ГВС
| ч | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал |  | т, тыс. м3, м3 | ккал/кг | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | кВт*ч | м3
2026 (прогноз) | 8675* | 349087.8 | 5236.32 | 216261.68 | 560113.16 | 29158.4 | 530954.76 | 388156.35 | 142798.41 | Природный газ диз.топливо | 45623,075 10,087 | 8130 10150 | 151.83 | 154.14 | 5633.886 | 1.335
МО "Муринское городское поселение" | 8675* | 336178.46 | 5042.5 | 208246.78 | 539382.74 | 28079.07 | 511303.67 | 373811.81 | 137491.86
МО "Бугровское сельское поселение" | 8675* | 12909.34 | 193.82 | 8014.9 | 20730.42 | 1079.33 | 19651.09 | 14344.54 | 5306.55