| № замеча-ния | Текст замечания | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Замечания ООО «Петербургтеплоэнерго» |  |  |
| 2а | Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов | Информация представлена в п.п.1.9, 7.5, 10 Обосновывающих материалов по актуализации настоящей Схемы теплоснабжения |
| 2б | Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами | Информация представлена в п.п. 2.3, 7.4 Обосновывающих материалов по актуализации настоящей Схемы теплоснабжения |
| 2в | Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности | Источником теплоснабжения ряда участков является Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1», и её использование ограничено достижением перспективных тепловых нагрузок района теплоснабжения до установленной тепловой мощности данного источника. Информация представлена в п. 5.2 Обосновывающих материалов по актуализации настоящей Схемы теплоснабжения |
| 2г | Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей | Информация представлена в п.п. 1.10, 1.11, 11.4 Обосновывающих материалов по актуализации настоящей Схемы теплоснабжения |
| 2д | Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе | Информация представлена в п. 1.10 Обосновывающих материалов по актуализации настоящей Схемы теплоснабжения |
| 2е | Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения | В МО «Муринское сельское поселение» осуществляют деятельность в области теплоснабжения ряд организаций, и в перспективном развитии системы теплоснабжения данные организации не исключаются из перечня ТСО, что подчеркивает отсутствие дискриминации в данной сфере. |
| 2ж | Согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения а также с программами газификации поселений, городских округов | При разработке настоящей Схемы теплоснабжения учтены инвестиционные программы развития теплоснабжающих организаций, что представлено в п. 11 Обосновывающих материалов по актуализации настоящей Схемы теплоснабжения |
| Замечания ПАО «ТГК-1» |  |  |
| 1 | Приоритет комбинированной выработки тепловой и электрической энергии | Источником теплоснабжения ряда участков является Северная ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1», и её использование ограничено достижением перспективных тепловых нагрузок района теплоснабжения до установленной тепловой мощности данного источника. Информация представлена в п. 5.2 Обосновывающих материалов по актуализации настоящей Схемы теплоснабжения |
| 1 | Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя; | Информация представлена в п. 1.10 Обосновывающих материалов по актуализации настоящей Схемы теплоснабжения |
| 1 | Принятые решения о загрузке источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе График перевода котельных в «пиковый» режим функционирования | Информация представлена в п.п. 5.2 , 6.7 Обосновывающих материалов по актуализации настоящей Схемы теплоснабжения |
| 1 | Меры по консервации избыточных источников тепловой энергии | Меры по консервации избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены ввиду отсутствия таковых источников |
| 1 | Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергий ит.д. | Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки не предусматривается. |
| 1 | Отсутствует проработка вопросов надежности теплоснабжения, технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций, определения фактических нагрузок в зонах теплоснабжения источников тепловой энергий, перечня бесхозяйных сетей и назначения ответственных организаций за их эксплуатацию и содержание (с дальнейшим включением расходов в тариф на тепловую энергию), определения ЕТО и т.д. | Информация представлена в п.п.1.9, 7.5, 10 Обосновывающих материалов по актуализации настоящей Схемы теплоснабжения. Бесхозные сеты на территории МО «Муринское сельское поселение» отсутствуют |
| 1 | Отсутствует раздел «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» | Информация представлена в п. 1 Обосновывающих материалов по актуализации настоящей Схемы теплоснабжения |
| 2 | Таблица 1. Перспективное потребление тепловой энергии: С учетом запросов на выдачу технических условий, заключение договоров о подключение, полученных тарифных решений объекты существующие/перспективные на участках 1,2, 8, 9, 11, расположены в зоне Действия Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»(тепломагистраль Суздальская АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»). | Информация о выборе источников теплоснабжения для подключении потребителей представлена в п.п. 2.2, 11.2 Обосновывающих материалов по актуализации настоящей Схемы теплоснабжения |
| 3 | Отсутствует описание зон действия централизованного теплоснабжения от Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», Есть упоминание тепловых сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с ошибочным указанием на источник ГУП «ТЭК СПб». Вместе с тем, в разделе 13 Схемы теплоснабжения имеется ссылка на тот факт, что «80% потребителей жилого фонда охвачены централизованным теплоснабжением». | В п.1.1 Обосновывающих материалов по актуализации настоящей Схемы теплоснабжения представлено описание зон действия централизованного теплоснабжения в границах МО «Муринское сельское поселение», в том числе и от Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» |
| 4 | Оба раздела имеют одно название: «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей». | В названия разделов внесены изменения |
| 5 | В представленных перспективных балансах отсутствует годовой баланс тепловой мощности (нагрузки) по каждому источнику тепловой энергии на период до 2033 года. | Информация представлена в таблицах 51, 52, 53 Обосновывающих материалов по актуализации настоящей Схемы теплоснабжения |
| 6 | В тексте имеется ссылка на то, «существующие источники теплоснабжения не имеют необходимого резерва мощности». При этом по Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТТК-1» не указан резерв/дефицит тепловой мощности, подтверждающий данный факт, кроме того, предложения по развитию новых источников (в случае их необходимости) должны быть отнесены в раздел 6 Схемы теплоснабжения. | Информация представлена в п. 5 Обосновывающих материалов по актуализации настоящей Схемы теплоснабжения |
| 7 | Отсутствуют мероприятия по снятию технических ограничений на; Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», реализация которых необходима для подключения новых потребителей (в рамках утвержденных регулирующим органом тарифных решений от 29.10.2015 г. №№125-р, 126-р). Реализация данных мероприятий противоречит необходимости строительства новых источников тепловой энергии - котельных на участках 1.2,11. | Информация представлена в п. 5 Обосновывающих материалов по актуализации настоящей Схемы теплоснабжения |
| 8 | Указана недостоверная информация Относительно учета затрат в тарифах на тепловую энергию мероприятий при переходе на закрытую систему горячего водоснабжения. Не представлены технико-экономические решения перехода на закрытую схему горячего водоснабжения. | Информация представлена в п. 11.3 Обосновывающих материалов по актуализации настоящей Схемы теплоснабжения |