И.о. первого заместителя

Главы Администрации

МО «Всеволожский

муниципальный   район»

Ладыгину С.В.

Отчет о ходе подготовки к ОЗП 2017 – 2018 г.

МО «Муринское сельское поселение» на 16.06.2017г.

Подготовка к отопительному сезону.

Жилой фонд МО «Муринское сельское поселение» - 112 многоквартирных домов общей площадью 2 млн. 252 тыс. 850 кв.м из них:

- 107 многоэтажных домов с центральным отоплением;

- 2 дома с автономными газовыми котельными;

- 1 дом с автономной электрической котельной;

- 2 деревянных одноэтажных дома с дровяным отоплением.

На территории работают 22 управляющих компаний, 4 ТСЖ, 3 ЖСК.

Подготовка к ОЗП ведется в соответствии с «Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области».

Администрацией МО «Муринское сельское поселение» разработаны постановления: №137 от 23.05.2016г. «О программе проведения проверок готовности к отопительному периоду» и   №138 от 23.05.2016г. «О подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону 2017-2018гг.».

Составлен график проведения совещаний по подготовке к зиме, совещания проводятся регулярно 2 раза в месяц.

Утвержден состав комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, энергоисточников, систем передачи, распределения и снабжения энергоресурсами потребителей социальной сферы и населения к устойчивому функционированию в отопительный период 2017 -2018гг. с привлечением представителей управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

| № п/п | Наименование организации | Абоненты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Адрес | Кол-во МКД | Кол-во квартир в МКД | Площадь, МКД, кв.м | Примечания |
| I. | Теплоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 8 эксплуатационный район | п. Мурино, ул. Оборонная, Боровая, Скандинавский проезд, пл. Привокзальная | 38 | 8523 | 470499,8 | Промыто 40% |
| 2 | ООО «Новая Водная Ассоциация» | п. Мурино, Шоссе в Лаврики | 3 | 419 | 26386,3 | Промыто 70% |
| 3 | ООО «ТК «Мурино» | п. Мурино, ул. Новая | 7 | 4324 | 233206,4 |  |
| 4 | ООО «Продэкс-ЭНЕРГОСЕРВИС» | д.Лаврики | 7 | 167 | 5439,7 |  |
| 5 | ООО «Теплоэнерго» | п. Мурино, Шоссе в Лаврики | 7 | 3069 | 180924,3 |  |
| 6 | ООО «Петербург-телоэнерго». | Западная часть п. Мурино | 45 | 27875 | 1323950 | Промыто 15% |
| II. | Водоснабжение, водоотведение: |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО «Новая Водная Ассоциация» | п.Мурино, ул.Оборонная, Шоссе в Лаврики, д.Лаврики МЧС, РПОСО | 35 | 4534 | 253424,7 |  |
| 2 | - ООО «ЛенОблВод-Инвест» | п.Мурино, ул. Новая Боровая, Скандинавский пр-д, пл. Привокзальная | 24 | 9191 | 498880,9 |  |
| 3 | ООО «УК Мурино» | п. Мурино, Шоссе в Лаврики, Западная часть | 52 | 27875 | 1323950 |  |
| 4 | ООО «ЖилКомТепло-Энерго» | п.Мурино, Шоссе в Лаврики | 7 | 3069 | 180924,3 | Водоотведение |
| III | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |
| 1 | АО «Санкт-Петербургские электрические сети» | п. Мурино | 81 | 41542 | 2079246 |  |
| 2 | ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» | п. Мурино (частный сектор), д. Лаврики | 623 | 623 | 55670,7 |  |
| 3 | АО «НПО «Поиск». | п. Мурино ул. Оборонная | 15 | 2093 | 11526,4 |  |
| 4 | ОАО «Оборонэнерго» | п. Мурино ул. Оборонная | 7 | 733 | 48051,66 |  |

В администрации МО имеются   резервные источники питания:

- дизель-генератор мощностью 4,4 квт.

- бензиновый генератор мощностью 7,5 квт.

Проблемы:

- На территории МО «Муринское сельское поселение» ведется интенсивное строительство многоквартирных жилых домов. В соответствии с действующем законодательством, с 01.01.2015г. акты ввода в эксплуатацию выдаются комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. Информация о выданных актах ввода, на официальном сайте Комитета, опубликовывается с большим опозданием, что затрудняет оперативную работу администрации МО «Муринское сельское поселение» с приростом жилищного фонда и содержанием домов.

- На территории муниципального образования расположено здание общежития по адресу п.Мурино, ул.Оборонная, д.32 (1951 года постр., площадь 1320,3 кв.м, 2 эт., 39 комнат) находящееся в собственности Министерства Обороны.

В течении многих лет администрация МО «Муринское сельское поселение» добивалась от Министерства Обороны решения вопроса о проведении ремонтных работ в отношении здания общежития. Ремонт не проводился. Неоднократно направленные письма в адрес «Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в Ленинградской области» остались без ответа.

- ЖК «Тридевяткино Царство» (7 МКД - это 3069 квартир площадью 180924, 3кв.м) оснащен собственной котельной, ЛОС и КОС. Первые многоквартирные дома введены в эксплуатацию в 2014 году. Договор на водоснабжение между застройщиком ГК «Унисто Петросталь» и ресурсоснабжающей организацией ООО «УК «Мурино» заключен в 2016 году на строительные нужды. Тариф на водоснабжение для населения МКД не установлен.

- В январе 2017 года по решению общего собрания собственников помещений многоквартирных домов №74 корп.1,2,3 приступило к управлению ООО «УК «Коммунальные Сети», которое не располагает технической документацией на многоквартирные дома. Застройщик ГК «Унисто Петросталь» и первая управляющая компания ООО «УК МСК» игнорируют судебные решения.

- В третьем квартале 2016 года по решению общего собрания собственников помещений многоквартирных домов №7 и №7 корп.2 по ул.Новая в п.Мурино принято решение о смене управляющей компании ООО «ЖЭС №4» на ООО «Ай Си». В настоящее время техническая документация в ООО «Ай Си» не передана, договора с РСО заключены и действуют с прежней компанией ООО «ЖЭС №4». Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг населению выставляют обе управляющие компании (по показаниям ПУ), что вызывает социальное напряжение.

- По информации, полученной от теплоснабжающей организации ООО «Петербургтеплоэнерго» в Западной части п.Мурино, где ведется самое интенсивное строительство многоквартирных домов у застройщиков имеются просроченные договора на теплоснабжение для строительных нужд и многомиллионные долги. Администрация МО «Муринское сельское поселение» неоднократно проводила совещания с должниками по решению данных вопросов, что привело к частичному погашению имеющейся задолженности и пролонгации договоров. Ситуация остается на контроле у специалистов.

Приложение:

- Постановление №137 от 23.05.2017г. «О программе проведения проверок готовности к отопительному периоду»

- Постановление   №138 от 23.05.2017г. «О подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону 2016-2017гг.».

- Постановление   №305 от 18.10.2016г. «О проведении тактико-специального учения на территории МО «Муринское сельское поселение»».

- Протокол совещания № 01 от 01.06.2017г.

- Протокол совещания от 25.05.2017г.

Глава администрации                                            В.Ф. Гаркавый

Исп. Баранова О.В.

309-78-12 доб. 219

ovitbaranova@gmail.com