УТВЕРЖДАЮ

Всеволожский городской прокурор

старший советник юстиции

Грищук И.А.

« 	» марта 2021 года

Для размещения на официальном сайте прокуратуры Ленинградской области

Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка в сфере содержания защитных сооружений

Всеволожской городской прокуратурой с привлечением сотрудников ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области проведена выездная проверка, в ходе которой выявлены нарушения порядка создания, а также правил эксплуатации убежищ и иных объектов гражданской обороны.

Так, ФГБУ науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук не проводится капитальный ремонт технических систем, строительных конструкций и защитных устройств, нарушена сохранность входов, аварийных выходов, не проводится техническое обслуживание, а также отсутствует обозначение защитного сооружения гражданской обороны.

Аналогичные нарушения выявлены в ООО «Полар Инвест».

В связи с чем, городской прокуратурой внесены представления, которые находятся на рассмотрении, решается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Помощник городского прокурора

юрист 3 класса									  М.П. Корчагина